## Slide 1: GUÍA 8 – Humidificación Problema 1
2° Cuatrimestre - 2024

## Slide 2: Pequeña introducción
Humidificación
Vamos a estudiar la transferencia de materia y las implicancias que esto tiene sobre la transferencia de energía
(Similar a la absorción no iso-T)
Mezcla de un gas incondensable (aire) con un compuesto que puede cambiar de fase (agua)
Transferencia de calor sensible y latente

## Slide 3: Condición del aire
¿En qué condición se encuentra el aire?
Carta psicrométrica
Humedad absoluta
Humedad relativa
Temperatura bulbo seco
Temperatura bulbo húmedo
Temperatura de rocío
Entalpía específica
Volumen específico

## Slide 4: ¿Y el agua? ¿Qué pasa con el agua?
Planteo un balance de energía en todo el equipo
Las entalpías en el psicrométrico son específicas (están por unidad de aire seco), por lo que estos términos los puedo dejar así
Supongo que L no cambia mucho

## Slide 5: Nueva recta de operación
¿De dónde salió el equilibrio?
Grado de enfriamiento
Aproximación de bulbo húmedo

## Slide 6: Avanzamos un poquito más
6
Ecuación de diseño

## Slide 7: Enunciado
Cada una de las siguientes evoluciones esquematizadas en diagramas psicrométricos representa un proceso o una evolución dentro de un equipo. Indique a qué proceso o equipo se refiere cada una y haga la representación en diagrama de bloques.

## Slide 8: Primer esquema

## Slide 9: Segundo esquema

## Slide 10: Tercer esquema
Nada es constante

## Slide 11: ¿PREGUNTAS?